## Лист1
d | sigma d
3.95 | 0.05
| dV/dT | dT | sigma t с | p(дел) | p(Па) | sigma p па | dV | sigma v л | dV/dT | sigma dv/dt |  | p(L) | L см | sigma L см | p дел | p па | sigma p па | dp/dl | dV/dT | dV | dT | dv/dt | dT | sigma t с | p(дел) | p(Па) | sigma p па | dV | sigma v л | $\Delta t, c$ | $\sigma_t, c$ | $\Delta P, Па$ | $\sigma_p, Па$ | $\Delta V, л$ | $\sigma_V, л$ | dQ/dP | 5.59e-07
| лам | 90 | 1 | 16 | 31.36 | 2.717 | 2 | 0.1 | 0.022222 | 0.0022222 | 0.086639 |  | 130.5 | 0.5 | 235 | 460.6 | 1.96 | 1.8008 |  | 8 | 93 | 0.023 | 90 | 1 | 16 | 31.36 | 1.96 | 2 | 0.06 | 90 | 1 | 31.36 | 2.717 | 2 | 0.06 | sigma | 3.5e-08
|  | 116 | 1 | 29 | 56.84 | 3.9335 | 4 | 0.1 | 0.034483 | 0.0034483 | 0.069203 |  | 90.5 | 0.5 | 160 | 313.6 | 1.96 | 1.768 |  |  |  |  | 116 | 1 | 29 | 56.84 | 1.96 | 4 | 0.12 | 116 | 1 | 56.84 | 3.9335 | 4 | 0.12 | eps | 6.261% | 0.062612
|  | 116 | 1 | 36 | 70.56 | 4.6653 | 5 | 0.1 | 0.043103 | 0.0043104 | 0.066118 |  | 40.5 | 0.5 | 95 | 186.2 | 1.96 | 2.3457 |  |  |  |  | 116 | 1 | 36 | 70.56 | 1.96 | 5 | 0.15 | 116 | 1 | 70.56 | 4.6653 | 5 | 0.15
|  | 108 | 1 | 47 | 92.12 | 5.8644 | 6 | 0.1 | 0.055556 | 0.0055556 | 0.063661 |  | 10.5 | 0.5 | 45 | 88.2 | 1.96 | 4.2857 |  |  |  |  | 108 | 1 | 47 | 92.12 | 1.96 | 6 | 0.18 | 108 | 1 | 92.12 | 5.8644 | 6 | 0.18 | eta | 5.935e-06
|  | 112 | 1 | 60 | 117.6 | 7.3232 | 8 | 0.1 | 0.071429 | 0.007143 | 0.062272 | [11 empty] | 112 | 1 | 60 | 117.6 | 1.96 | 8 | 0.24 | 112 | 1 | 117.6 | 7.3232 | 8 | 0.24 | r | 0.001975
|  | 108 | 1 | 71 | 139.16 | 8.5766 | 9 | 0.1 | 0.083333 | 0.0083336 | 0.061631 |  | $L, см$ | $\sigma_L, см$ | $\Delta P, Па$ | $\sigma_P, Па$ | [6 empty] | 108 | 1 | 71 | 139.16 | 1.96 | 9 | 0.27 | 108 | 1 | 139.16 | 8.5766 | 9 | 0.27 | l | 1.8
| тур | 110 | 1 | 79 | 154.84 | 9.4949 | 10 | 0.1 | 0.090909 | 0.0090912 | 0.061321 |  | 130.5 | 0.5 | 451 | 28.9274 | [6 empty] | 110 | 1 | 79 | 154.84 | 1.96 | 10 | 0.3 | 110 | 1 | 154.84 | 9.4949 | 10 | 0.3 | eps | 6.284%
|  | 98 | 1 | 94 | 184.24 | 11.2268 | 9 | 0.1 | 0.091837 | 0.0091841 | 0.060936 |  | 90.5 | 0.5 | 314 | 20.1401 | [6 empty] | 98 | 1 | 94 | 184.24 | 1.96 | 9 | 0.27 | 98 | 1 | 184.24 | 11.2268 | 9 | 0.27 | sigma | 3.7298e-07
|  | 100 | 1 | 115 | 225.4 | 13.6653 | 11 | 0.1 | 0.11 | 0.011001 | 0.060627 |  | 40.5 | 0.5 | 185 | 11.866 | [6 empty] | 100 | 1 | 115 | 225.4 | 1.96 | 11 | 0.33 | 100 | 1 | 225.4 | 13.6653 | 11 | 0.33
|  | 107 | 1 | 130 | 254.8 | 15.4131 | 12 | 0.1 | 0.11215 | 0.011216 | 0.060491 |  | 10.5 | 0.5 | 90 | 5.7726 | [6 empty] | 107 | 1 | 130 | 254.8 | 1.96 | 12 | 0.36 | 107 | 1 | 254.8 | 15.4131 | 12 | 0.36 | Qкр | 0.083333
|  | 102 | 1 | 148 | 290.08 | 17.5148 | 12 | 0.1 | 0.11765 | 0.011765 | 0.060379 |  |  |  |  | 16.6765 | [6 empty] | 102 | 1 | 148 | 290.08 | 1.96 | 12 | 0.36 | 102 | 1 | 290.08 | 17.5148 | 12 | 0.36 | u | 6.8039
|  | 98 | 1 | 164 | 321.44 | 19.3857 | 12 | 0.1 | 0.12245 | 0.012246 | 0.060309 | [11 empty] | 98 | 1 | 164 | 321.44 | 1.96 | 12 | 0.36 | 98 | 1 | 321.44 | 19.3857 | 12 | 0.36
|  | 94 | 1 | 186 | 364.56 | 21.9612 | 12 | 0.1 | 0.12766 | 0.012767 | 0.06024 | [11 empty] | 94 | 1 | 186 | 364.56 | 1.96 | 12 | 0.36 | 94 | 1 | 364.56 | 21.9612 | 12 | 0.36 | Re | 2476.1954
[9 empty] | 0.083291 |  | 0.06414 | [18 empty] | 0,00414 ± 9,39335E-4
d | sigma d | [28 empty] | 5,59703E-4 ± 1,51513E-5
5.1 | 0.05
| dV/dT | dT | sigma t с | p(дел) | p(Па) | sigma p па | dV | sigma v л | dV/dT | sigma dv/dt |  | p(L) | L см | sigma L см | p дел | p па | sigma p па | dp/dl | dV/dT | dV | dT | dv/dt | dT | sigma t с | p(дел) | p(Па) | sigma p па | dV | sigma v л | $\Delta t, c$ | $\sigma_t, c$ | $\Delta P, Па$ | $\sigma_p, Па$ | $\Delta V, л$ | $\sigma_V, л$ | dQ/dP | 4.25e-07
| лам | 104 | 1 | 14 | 27.44 | 2.5597 | 3 | 0.1 | 0.028846 | 0.0028846 | 0.093285 |  | 130.5 | 0.5 | 255 | 499.8 | 1.96 | 1.954 |  | 8 | 94 | 0.085106 | 104 | 1 | 14 | 27.44 | 1.96 | 3 | 0.090554 | 104 | 1 | 27.44 | 2.5597 | 3 | 0.090554 | sigma | 3.2e-08
|  | 107 | 1 | 19 | 37.24 | 2.9722 | 4 | 0.1 | 0.037383 | 0.0037383 | 0.079813 |  | 80.5 | 0.5 | 180 | 352.8 | 1.96 | 2.236 |  |  |  |  | 107 | 1 | 19 | 37.24 | 1.96 | 4 | 0.12042 | 107 | 1 | 37.24 | 2.9722 | 4 | 0.12042 | eps | 7.529% | 0.075294
|  | 99 | 1 | 30 | 58.8 | 4.0359 | 4 | 0.1 | 0.040404 | 0.0040404 | 0.068638 |  | 40.5 | 0.5 | 120 | 235.2 | 1.96 | 2.963 |  |  |  |  | 99 | 1 | 30 | 58.8 | 1.96 | 4 | 0.12042 | 99 | 1 | 58.8 | 4.0359 | 4 | 0.12042
|  | 103 | 1 | 35 | 68.6 | 4.5588 | 5 | 0.1 | 0.048544 | 0.0048544 | 0.066455 |  | 10.5 | 0.5 | 65 | 127.4 | 1.96 | 6.1905 |  |  |  |  | 103 | 1 | 35 | 68.6 | 1.96 | 5 | 0.15033 | 103 | 1 | 68.6 | 4.5588 | 5 | 0.15033 | eta | 2.1694e-05
|  | 113 | 1 | 41 | 80.36 | 5.2048 | 6 | 0.1 | 0.053097 | 0.0053098 | 0.064768 | [11 empty] | 113 | 1 | 41 | 80.36 | 1.96 | 6 | 0.18028 | 113 | 1 | 80.36 | 5.2048 | 6 | 0.18028 | r | 0.00255
| тур | 116 | 1 | 49 | 96.04 | 6.0866 | 7 | 0.1 | 0.060345 | 0.0060346 | 0.063376 |  | $L, см$ | $\sigma_L, см$ | $\Delta P, Па$ | $\sigma_P, Па$ | [6 empty] | 116 | 1 | 49 | 96.04 | 1.96 | 7 | 0.21024 | 116 | 1 | 96.04 | 6.0866 | 7 | 0.21024 | l | 1.8
|  | 109 | 1 | 62 | 121.52 | 7.55 | 8 | 0.1 | 0.073394 | 0.0073396 | 0.06213 |  | 130.5 | 0.5 | 305 | 20.1057 | [6 empty] | 109 | 1 | 62 | 121.52 | 1.96 | 8 | 0.24021 | 109 | 1 | 121.52 | 7.55 | 8 | 0.24021 | eps | 7.549%
|  | 104 | 1 | 75 | 147 | 9.0352 | 9 | 0.1 | 0.086538 | 0.0086541 | 0.061464 |  | 80.5 | 0.5 | 219 | 14.4366 | [6 empty] | 104 | 1 | 75 | 147 | 1.96 | 9 | 0.27019 | 104 | 1 | 147 | 9.0352 | 9 | 0.27019 | sigma | 1.6376e-06
|  | 113 | 1 | 90 | 176.4 | 10.764 | 11 | 0.1 | 0.097345 | 0.0097349 | 0.06102 |  | 40.5 | 0.5 | 152 | 10.0199 | [6 empty] | 113 | 1 | 90 | 176.4 | 1.96 | 11 | 0.33015 | 113 | 1 | 176.4 | 10.764 | 11 | 0.33015
|  | 107 | 1 | 107 | 209.72 | 12.7349 | 12 | 0.1 | 0.11215 | 0.011216 | 0.060724 |  | 10.5 | 0.5 | 85 | 5.6032 | [6 empty] | 107 | 1 | 107 | 209.72 | 1.96 | 12 | 0.36014 | 107 | 1 | 209.72 | 12.7349 | 12 | 0.36014 | Qкр | 0.053097
|  | 100 | 1 | 140 | 274.4 | 16.5803 | 12 | 0.1 | 0.12 | 0.012001 | 0.060424 |  |  |  |  | 12.5413 | [6 empty] | 100 | 1 | 140 | 274.4 | 1.96 | 12 | 0.36014 | 100 | 1 | 274.4 | 16.5803 | 12 | 0.36014 | u | 2.6005
|  | 98 | 1 | 160 | 313.6 | 18.9178 | 12 | 0.1 | 0.12245 | 0.012246 | 0.060325 | [11 empty] | 98 | 1 | 160 | 313.6 | 1.96 | 12 | 0.36014 | 98 | 1 | 313.6 | 18.9178 | 12 | 0.36014
|  | 112 | 1 | 180 | 352.8 | 21.2585 | 16 | 0.1 | 0.14286 | 0.014287 | 0.060257 | [11 empty] | 112 | 1 | 180 | 352.8 | 1.96 | 16 | 0.4801 | 112 | 1 | 352.8 | 21.2585 | 16 | 0.4801 | Re | 2589.2716
|  | 103 | 1 | 200 | 392 | 23.6015 | 17 | 0.1 | 0.16505 | 0.016507 | 0.060208 | [11 empty] | 103 | 1 | 200 | 392 | 1.96 | 17 | 0.5101 | 103 | 1 | 392 | 23.6015 | 17 | 0.5101
[9 empty] | 0.084886 |  | 0.06592 | [18 empty] | 0,01827 ± 0,00321
4,25143E-4 ± 6,40714E-5