## Лист1
f_{n} [Гц] \ T [К] | 293.1 | 298 | 303.1 | 308 | 313 | 318 | 323 | 328 | 333 | n_min \ T [К] | 293.1 | 298 | 303.1 | 308 | 313 | 318 | 323 | 328 | 333 | n_max \ T [К] | 293.1 | 298 | 303.1 | 308 | 313 | 318 | 323 | 328 | 333
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 226.1 | 200.9 | 205.2 | 210.7 | 212.3 | 215.4 | 220.8 | 221.4 | 225.4 | 1 | 221.1 | 195.9 | 200.2 | 205.7 | 207.3 | 210.4 | 215.8 | 216.4 | 220.4 | 1 | 231.1 | 205.9 | 210.2 | 215.7 | 217.3 | 220.4 | 225.8 | 226.4 | 230.4
2 | 444.9 | 447.8 | 455.9 | 457.3 | 459.4 | 464.1 | 466.3 | 469.3 | 475.3 | 2 | 439.9 | 442.8 | 450.9 | 452.3 | 454.4 | 459.1 | 461.3 | 464.3 | 470.3 | 2 | 449.9 | 452.8 | 460.9 | 462.3 | 464.4 | 469.1 | 471.3 | 474.3 | 480.3
3 | 655.4 | 659.1 | 665.3 | 659.4 | 673.6 | 679.7 | 693.4 | 696.2 | 701.4 | 3 | 650.4 | 654.1 | 660.3 | 654.4 | 668.6 | 674.7 | 688.4 | 691.2 | 696.4 | 3 | 660.4 | 664.1 | 670.3 | 664.4 | 678.6 | 684.7 | 698.4 | 701.2 | 706.4
4 | 868.9 | 874.3 | 881.2 | 883.8 | 892.1 | 901.6 | 908.1 | 917.3 | 921.2 | 4 | 863.9 | 869.3 | 876.2 | 878.8 | 887.1 | 896.6 | 903.1 | 912.3 | 916.2 | 4 | 873.9 | 879.3 | 886.2 | 888.8 | 897.1 | 906.6 | 913.1 | 922.3 | 926.2
5 | 1080.3 | 1090.5 | 1098.7 | 1101.2 | 1114.3 | 1126.2 | 1127.7 | 1132.4 | 1139.2 | 5 | 1075.3 | 1085.5 | 1093.7 | 1096.2 | 1109.3 | 1121.2 | 1122.7 | 1127.4 | 1134.2 | 5 | 1085.3 | 1095.5 | 1103.7 | 1106.2 | 1119.3 | 1131.2 | 1132.7 | 1137.4 | 1144.2
мнк_betw | 217.44 | 218.6091 | 220.5673 | 220.8127 | 223.4873 | 225.82 | 227.3545 | 228.7236 | 230.2 | мнк_min | 216.0764 | 217.2455 | 219.2036 | 219.4491 | 222.1236 | 224.4564 | 225.9909 | 227.36 | 228.8364 | мнк_max | 218.8036 | 219.9727 | 221.9309 | 222.1764 | 224.8509 | 227.1836 | 228.7182 | 230.0873 | 231.5636
погрешность мнк | 0.92093 | 1.2689 | 1.3285 | 1.1532 | 1.0491 | 1.0092 | 1.1907 | 1.2451 | 1.3499 | погрешность мнк | 0.64936 | 1.3894 | 1.3885 | 1.1853 | 1.0979 | 1.0545 | 1.1326 | 1.1933 | 1.2487 | погрешность мнк | 1.1999 | 1.2063 | 1.3294 | 1.1917 | 1.0775 | 1.0441 | 1.3107 | 1.3572 | 1.5001
относительная | 0.4235% | 0.5805% | 0.6023% | 0.5222% | 0.4694% | 0.4469% | 0.5237% | 0.5444% | 0.5864% | относительная | 0.3005% | 0.6396% | 0.6334% | 0.5401% | 0.4943% | 0.4698% | 0.5012% | 0.5249% | 0.5457% | относительная | 0.5484% | 0.5484% | 0.599% | 0.5364% | 0.4792% | 0.4596% | 0.5731% | 0.5898% | 0.6478%
для графика | [9 empty] | для графика | [9 empty] | для графика
значения | 121037.1932 | 122342.2326 | 124543.7998 | 124821.1469 | 127863.1963 | 130546.3613 | 132326.6287 | 133925.1247 | 135659.6224 | значения | 119523.827 | 120820.7041 | 123008.5995 | 123284.233 | 126307.6092 | 128974.4875 | 130744.0409 | 132332.9782 | 134057.1682 | значения | 122560.0801 | 123873.2819 | 126088.5207 | 126367.5816 | 129428.3042 | 132127.7559 | 133918.7371 | 135526.7919 | 137271.5973
отн погрешность | 0.8471% | 1.161% | 1.205% | 1.044% | 0.9388% | 0.8938% | 1.047% | 1.089% | 1.173% | отн погрешность | 0.601% | 1.279% | 1.267% | 1.08% | 0.9885% | 0.9396% | 1.002% | 1.05% | 1.091% | отн погрешность | 1.097% | 1.097% | 1.198% | 1.073% | 0.9584% | 0.9192% | 1.146% | 1.18% | 1.296%
абс погрешность | 1025.2673 | 1420.2782 | 1500.3122 | 1303.7217 | 1200.4043 | 1166.8244 | 1386.0239 | 1458.1169 | 1590.9876 | абс погрешность | 718.3955 | 1545.4505 | 1558.3566 | 1331.7269 | 1248.5905 | 1211.8755 | 1310.5389 | 1389.1389 | 1463.0689 | абс погрешность | 1344.2604 | 1358.5912 | 1510.577 | 1355.555 | 1240.4784 | 1214.5078 | 1534.8618 | 1598.8031 | 1778.5054
аргументы | 293.1 | 298 | 303.1 | 308 | 313 | 318 | 323 | 328 | 333 | аргументы | 293.1 | 298 | 303.1 | 308 | 313 | 318 | 323 | 328 | 333 | аргументы | 293.1 | 298 | 303.1 | 308 | 313 | 318 | 323 | 328 | 333
коэфф | 409.2496 | [8 empty] | коэфф | 404.2805 | [8 empty] | коэфф | 414.2491
<y^2> | 147950259101.7892 | [8 empty] | <y^2> | 144379081660.1286 | [8 empty] | <y^2> | 151587304615.7708
<x^2> | 883340.22 | [8 empty] | <x^2> | 883340.22 | [8 empty] | <x^2> | 883340.22
погр коэфф | 0.69169 | [8 empty] | погр коэфф | 0.67018 | [8 empty] | погр коэфф | 0.71464
отн погрешность | 0.169% | [8 empty] | отн погрешность | 0.1658% | [8 empty] | отн погрешность | 0.1725%
гамма | 1.4282 | 0.017394 | 1.218% | [6 empty] | гамма | 1.4108 | 0.0023388 | 0.1658% | [6 empty] | гамма | 1.4456 | 0.0024939 | 0.1725%